|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ****ШЭДЖЭМ МУНИЦИПАЛЬНЭ КУЕЙМ****ЩХЬЭЛЫКЪУЭ МУНИЦИПАЛЬНЭ****КIЭЗОНЭ «ЗЭДАЙ ЩIЭНЫГЪЭ IУЭХУЩIАПIЭУ****КIЫЩIОКЪУЭ АЛИМ ИЦIЭР ЗЕЗЫХЬЭ****ЕТIУАНЭ КУРЫТ ЕДЖАПIЭ»** |  | **КЪАБАРТЫ****МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКА****ЧЕГЕМ РАЙОННУ БИТЕУБИЛИМЛИ МУНИЦИПАЛ КАЗНА УЧРЕЖДЕНИЯСЫ ШАЛУШКА ЭЛНИ «ОРТА БИТЕУБИЛИМЛИ КЕШОКОВ АЛИМ АТЛЫ ЭКИНЧИ ШКОЛУ»** |

# МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

# УЧРЕЖДЕНИЕ

**«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2 им. КЕШОКОВА А.П.»**

**с.п. ШАЛУШКА ЧЕГЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**Кабардино-Балкарской Республики**

### Адрес: 361420 с.п. Шалушка, пер. им. Нибежева Х.Г., 8 Тел./факс (86630) 73-4-73, e-mail: school2shalushka@yandex.ru

24.01.2019 №15

 В управление

надзорной деятельности

 и профилактической работы

по Чегемскому району

государственному инспектору

лейтенанту Макоеву А.Ю.

Информация о проделанной работе

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

согласно предписания №135/01/63 от 10.12.2018 г.

 Администрацией МКОУ СОШ №2 им.Кешокова А.П. с.п.Шалушка проведена работа по устранению нарушений согласно предписания №135/01/63 от 10.12.2018 г.

и приняты следующие меры:

1. Знаки пожарной безопасности вывешены в полном объеме.
2. Огнетушитель на втором этаже в коридоре заменен на исправный.
3. Светильники в ближайшее время будут закрыты светильными колпаками по мере поступления денежных средств.
4. Замечание по проведению проверки качества огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций кровли и сценической коробки, будет устранено после самой огнезащитной обработки, сроки которой подошли к концу.

Директор школы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Хутатова Л.К.